Maldonado, 30 diciembre de 2024

Se corrigen observaciones en plano A 10 (Planta Nivel 21 y 22)

El dormitorio principal del apartamento 03 del piso 21 se corrige espesor del muro del dormitorio hacia ascensor y escalera de 0,20 a 0,15 en su sector interior, por lo que pasa a tener un ancho de 2,51 mts.

Presento cuadro de áreas corregidas del piso 22, achicando el tanque de agua a 23 m2 y dejando el diámetro exterior como un revestimiento puramente estético y hueco entre este y el tanque propiamente dicho.

|  |  |  | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| AREA PISO 22 | (AZOTEA) | 442 | 88,4 |
| AREAS CONSTRUIDAS |  | ACTUALES | CORREGIDAS |
|  | PALLIER | 15 | 15 |
|  | DEPOSITOS | 12 | 12 |
|  | TANQUE | 51 | 23 |
|  | SOBRERECORRIDOS | 38 | 38 |
|  | TOTALES | 116 | 88 |

Con la corrección del tanque de agua las áreas resultantes de azotea son de 88 m2 menor al 20% (88,4 m2).

Sobre el tema pérgola es un elemento de ornamentación arquitectónica y no tiene que cumplir el galibo, esta lleno de estos ejemplos en la arquitectura de torres de Punta del Este ( Art Tower, Torres ONE, Trump Tower, etc.) de vigas o pérgolas ornamentales que no respetan el galibo.

Arq. Guillermo Craviotto